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.
------------------------------------- ВИТРИНЫ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ ----------------------------------
	Оборудование
	Описание оборудования
	Цена, в т.ч. НДС

	ПВХС «МОНТАНА» 
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глубина выкладки  590 мм ширина витрины    885 мм
	· статическое охлаждение, (0…+8 ºС);
· фронтальное прямое стекло;

· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя; 

· охлаждаемый бокс;
· демонстрационная часть и полка продавца с порошково-полимерным покрытием;
· цвет основания – белый/серый

	
	Длина 1100 мм
	ПВХС  «МОНТАНА»     -1,1                             
	  13 090 грн

	
	Длина 1350 мм
	ПВХС  «МОНТАНА»     -1,4                        
	  13 670 грн

	
	Длина 1600 мм
	ПВХС  «МОНТАНА»     -1,6                        
	  14 732 грн

	
	Длина 1860 мм
	ПВХС  «МОНТАНА»     -1,8                        
	  17 340 грн

	
	Длина 2020 мм
	ПВХС  «МОНТАНА»     -2,0                        
	  18 306 грн

	
	

	ПВХС «НЕБРАСКА»
ПВХС «ПРИМА»
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глубина выкладки  590 мм ширина витрины    885 мм
	· статическое охлаждение, (0…+8 ºС);

· фронтальное закаленное гнутое стекло;
· стеклянная полка (и перегородка в моделях длиной 1,6;1,8 и 2,0);
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя; 

· охлаждаемый бокс;
· демонстрационная часть и полка продавца с порошково-полимерным покрытием; 
· подсветка демонстрационной части;
· цвет основания – белый/серый   

	
	Длина 1100 мм
	ПВХС  «НЕБРАСКА»    -1,1              
	14 200 грн

	
	Длина 1350 мм
	ПВХС  «НЕБРАСКА»    -1,4              
	14 828 грн

	
	Длина 1600 мм
	ПВХС  «НЕБРАСКА»    -1,6              
	16 712 грн

	
	Длина 1860 мм
	ПВХС  «НЕБРАСКА»    -1,8              
	          19 272  грн

	
	Длина 2020 мм
	ПВХС  «НЕБРАСКА»    -2,0              
	20 431 грн

	
	· статическое охлаждение, (0…+8 ºС);

· фронтальное закаленное гнутое стекло;
· стеклянная полка (и перегородка в моделях длиной 1,6;1,8 и 2,0);
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;

· охлаждаемый бокс;

· демонстрационная часть и полка продавца из нержавеющей стали;

· подсветка демонстрационной части.         

	
	Длина 1100 мм
	ПВХС  «ПРИМА»          -1,1              
	 15 118 грн

	
	Длина 1350 мм
	ПВХС  «ПРИМА»          -1,4              
	 15 601 грн

	
	Длина 1600 мм
	ПВХС  «ПРИМА»          -1,6              
	 17 630 грн

	
	Длина 1860 мм
	ПВХС  «ПРИМА»          -1,8              
	 20 334 грн

	
	Длина 2020 мм
	ПВХС  «ПРИМА»          -2,0              
	 21 590 грн

	ПВХС «АРИЯ»
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глубина выкладки  605 мм ширина витрины    880 мм
	· статическое охлаждение, (0…+8 ºС);

· фронтальное закаленное гнутое стекло;
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;

· охлаждаемый бокс;

· демонстрационная часть и полка продавца из нержавеющей стали;

· подсветка демонстрационной части.     
    

	
	Длина 1340 мм
	ПВХС  «АРИЯ»              -1,4              
	19 851 грн

	
	Длина 1590 мм
	ПВХС  «АРИЯ»              -1,6              
	20 914 грн

	
	Длина 1850 мм
	ПВХС  «АРИЯ»              -1,8              
	22 846 грн

	
	Длина 2010 мм
	ПВХС  «АРИЯ»              -2,0              
	23 909 грн

	
	

	ПВХС(Д) «ОПЕРА» 
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глубина выкладки 750 мм

ширина витрины  990 мм

	· динамическое охлаждение, (0…+8 ºС);

· фронтальное   закалённое гнутое     стекло,  откидывающееся  вперед  с фиксацией;

· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;

· охлаждаемый бокс;
· демонстрационная часть и полка продавца из нержавеющей стали;

· многофункциональный алюминиевый плафон; 
· подсветки демонстрационной части.



	
	Длина 1340 мм
	ПВХС(Д)   «ОПЕРА»      -1,4
	23 232 грн

	
	Длина 1590 мм
	ПВХС(Д)   «ОПЕРА»      -1,6
	25 551 грн

	
	Длина 1965 мм
	ПВХС(Д)   «ОПЕРА»      -2,0
	 29 222 грн

	
	Длина 2490 мм
	ПВХС(Д)   «ОПЕРА»      -2,5
	 33 665 грн

	
	

	ПВХС «КАРОЛИНА» 
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глубина выкладки  720 мм ширина витрины  1115 мм
	· статическое охлаждение, (0…+8 ºС);

· фронтальное закаленное гнутое стекло;

· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя; 

· охлаждаемый бокс;

· демонстрационная часть и полка продавца из нержавеющей стали;
· увеличенная линия загрузки;
· подсветка демонстрационной части.  
          

	
	Длина 1340 мм
	ПВХС «КАРОЛИНА»   -1,4
	20 528 грн

	
	Длина 1590 мм
	ПВХС «КАРОЛИНА»   -1,6
	21 783 грн

	
	Длина 1965 мм
	ПВХС «КАРОЛИНА»   -2,0
	25 358 грн

	
	Длина 2490 мм
	ПВХС «КАРОЛИНА»   -2,5
	30 381 грн

	
	

	ПВХС «ФЛОРИДА 1,1» 
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глубина выкладки  720 мм ширина витрины  1120 мм


	· статическое охлаждение, (0…+8 ºС);

· фронтальное закаленное гнутое стекло;

· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;

· охлаждаемый бокс;

· демонстрационная часть и полка продавца из нержавеющей стали;
· увеличенная линия загрузки; 

· подсветка демонстрационной части.     
      

	
	Длина 1340 мм
	ПВХС «ФЛОРИДА 1,1»     -1,4
	           22 266 грн

	
	Длина 1590 мм
	ПВХС «ФЛОРИДА 1,1»     -1,6
	23 812 грн

	
	Длина 1965 мм
	ПВХС «ФЛОРИДА 1,1»     -2,0
	27 628 грн

	
	Длина 2490 мм
	ПВХС «ФЛОРИДА 1,1»     -2,5
	32 313 грн

	
	Угол 900 наруж.
	ПВХС(Д) «ФЛОРИДА 1,1»  -Ун  динамическое охлаждение
	           33 375 грн

	
	Угол 900 внутр.
	ПВХС  «ФЛОРИДА 1,1» -Ув  
	         33 375 грн

	
	

	ПВХС «НЕВАДА»
ПВХС(Д) «НЕВАДА»
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статическое охлаждение
глубина выкладки  800 мм

 динамическое охлаждение
глубина выкладки  900 мм

ширина витрины  1215 мм


	· температурный режим, (0…+8 ºС);

· фронтальное закаленное гнутое стекло;

· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;
· охлаждаемый бокс;
· демонстрационная часть и полка продавца из нержавеющей стали;
· увеличенная линия загрузки;
· подсветка демонстрационной части.
· статическое охлаждение                 

	
	Длина 1350 мм
	ПВХС «НЕВАДА»           -1,4
	22 460 грн

	
	Длина 1600 мм
	ПВХС «НЕВАДА»           -1,6
	24 005 грн

	
	Длина 1975 мм
	ПВХС «НЕВАДА»           -2,0
	 27 821 грн

	
	Длина 2600 мм
	ПВХС «НЕВАДА»           -2,5
	 32 506 грн

	
	Угол 900 внутр.
	ПВХС «НЕВАДА»           -Ув 
	 31 637 грн

	
	· динамическое охлаждение

	
	Длина 1350 мм 
	ПВХС(Д) «НЕВАДА»      -1,4
	23 619 грн

	
	Длина 1600 мм 
	ПВХС(Д) «НЕВАДА»      -1,6
	27 483 грн

	
	Длина 1975 мм 
	ПВХС(Д) «НЕВАДА»      -2,0
	31 540 грн

	
	Длина 2500 мм 
	ПВХС(Д) «НЕВАДА»      -2,5
	36 563 грн

	
	Угол 900 наруж.
	ПВХС(Д) «НЕВАДА»        -Ун
	33 569 грн

	
	

	ПВХС «СОНАТА»
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статическое охлаждение
глубина выкладки 800 мм

динамическое охлаждение глубина выкладки 900 мм 

ширина витрины 1200 мм

ПВХС «МИННЕСОТА»
ПВХС(Д) «МИННЕСОТА»
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	СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СВЕЖЕГО МЯСА И РЫБЫ

· температурный режим, (0…+8 ºС);

· фронтальное закаленное гнутое стекло, откидывающееся вперёд с фиксацией;

· интеллектуальное управление температурным режимом и режимом оттайки;
· герметичный охлаждаемый бокс с дополнительным дренажом и специальными уклонами;
· демонстрационная часть из нержавеющей стали;  
· полка продавца из высокопрочной фактурной нержавейки;
· многофункциональный алюминиевый плафон подсветки демонстрационной части.

· статическое охлаждение  

	
	Длина 1370 мм
	ПВХС «СОНАТА»                 -1,4
	23 329 грн

	
	
	ПВХС «МИННЕСОТА»       -1,4
	

	
	Длина 1620 мм
	ПВХС «СОНАТА»                 -1,6
	25 358 грн

	
	
	ПВХС «МИННЕСОТА»       -1,6
	

	
	Длина 1995 мм
	ПВХС «СОНАТА»                 -2,0
	29 946 грн

	
	
	ПВХС «МИННЕСОТА»       -2,0
	

	
	Длина 2520 мм
	ПВХС «СОНАТА»                 -2,5
	35 211 грн

	
	
	ПВХС «МИННЕСОТА»       -2,5
	

	
	Угол 900 внутр.
	ПВХС «СОНАТА»                 -Ув
	33 569 грн

	
	
	ПВХС «МИННЕСОТА»       -Ув
	

	
	· динамическое охлаждение

	
	Длина 1370 мм
	ПВХС(Д) «МИННЕСОТА» -1,4
	24 971 грн

	
	Длина 1620 мм
	ПВХС(Д) «МИННЕСОТА» -1,6
	28 835 грн

	
	Длина 1995 мм
	ПВХС(Д) «МИННЕСОТА» -2,0
	33 472 грн

	
	Длина 2520 мм
	ПВХС(Д) «МИННЕСОТА» -2,5
	38 543 грн

	
	Угол 900 наруж.
	ПВХС(Д) «МИННЕСОТА» -Ун
	33 569 грн

	ПВХС «ДЖОРДЖИЯ»
ПВХС(Д) «ДЖОРДЖИЯ»
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статическое охлаждение
глубина выкладки 800 мм

динамическое охлаждение глубина выкладки 920 мм 
ширина витрины  1250 мм
	· температурный режим, (0…+8 ºС);

· фронтальное закаленное гнутое стекло, откидывающееся снизу вверх с газлифтами;

· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;

· охлаждаемый бокс;

· демонстрационная часть и полка продавца из нержавеющей стали;

· многофункциональный алюминиевый плафон;

· подсветка демонстрационной части. 
· статическое охлаждение       

	
	Длина 1340 мм
	ПВХС «ДЖОРДЖИЯ»       -1,4
	24 875 грн

	
	Длина 1590 мм
	ПВХС «ДЖОРДЖИЯ»       -1,6
	27 290 грн

	
	Длина 1965 мм
	ПВХС «ДЖОРДЖИЯ»       -2,0
	32 747 грн

	
	Длина 2490 мм
	ПВХС «ДЖОРДЖИЯ»       -2,5
	35 887 грн

	
	· динамическое охлаждение

	
	Длина 1340 мм
	ПВХС(Д) «ДЖОРДЖИЯ»  -1,4
	27 917 грн

	
	Длина 1590 мм
	ПВХС(Д) «ДЖОРДЖИЯ»  -1,6
	30 767 грн

	
	Длина 1965 мм
	ПВХС(Д) «ДЖОРДЖИЯ»  -2,0
	36 225 грн

	
	Длина 2490 мм
	ПВХС(Д) «ДЖОРДЖИЯ»  -2,5
	39 171 грн

	
	Угол 900 наруж.
	ПВХС(Д) «ДЖОРДЖИЯ»  -Ун 
	35 066 грн

	
	Угол 900 внутр.
	ПВХС(Д) «ДЖОРДЖИЯ»  -Ув
	35 066

 грн

	
	

	ПВХС «МИССУРИ А»
ПВХС(Д) «МИССУРИ А»
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статическое охлаждение
глубина выкладки 800 мм

динамическое охлаждение глубина выкладки 900 мм

 ширина витрины 1210 мм

	· температурный режим, (0…+8 ºС);

· фронтальное закаленное прямое стекло;

· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя; 
· охлаждаемый бокс;

· демонстрационная часть из нержавеющей стали;

· полка отпуска товара – закалённое стекло;

· полка продавца из высокопрочной фактурной нержавеющей стали;

· подсветка демонстрационной части. 
· статическое охлаждение          

	
	Длина 1300 мм 
	ПВХС  «МИССУРИ А»         -1,3
	25 851 грн

	
	Длина 1500 мм
	ПВХС  «МИССУРИ А»         -1,5
	27 676 грн

	
	Длина 1900 мм
	ПВХС  «МИССУРИ А»         -1,9
	33 955 грн

	
	Длина 2500 мм
	ПВХС  «МИССУРИ А»         -2,5
	39 365 грн

	
	Угол 900 внутр.
	ПВХС  «МИССУРИ А»         -Ув 
	36 032 грн

	
	· динамическое охлаждение 

	
	Длина 1300 мм
	ПВХС(Д)  «МИССУРИ А»   -1,3
	28 835 грн

	
	Длина 1500 мм
	ПВХС(Д)  «МИССУРИ А»   -1,5
	30 960 грн

	
	Длина 1900 мм
	ПВХС(Д)  «МИССУРИ А»   -1,9
	            37 771  грн

	
	Длина 2500 мм
	ПВХС(Д)  «МИССУРИ А»   -2,5
	            43 856  грн

	
	Угол 900 наруж.
	ПВХС(Д)  «МИССУРИ А»   -Ун
	37 674 грн


-В И Т Р И Н Ы     К О Н Д И Т Е Р С К И Е  С Р Е Д Н Е Т Е М П Е Р А Т У Р Н Ы Е-
	ВХК(Д) «ДАКОТА» 
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площадь выкладки
от 1600 до 2400 мм2   ширина витрины   825 мм
	· динамическое охлаждение, (+3…+8 ºС);
· фронтальное гнутое стекло - стеклопакет;
· все полки охлаждаемые;
· LED подсветка объема и всех полок;

· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;
· раздвижные двери с остеклением;
· демонстрационная часть из нержавеющей стали;
· верхняя полка для демонстрации сопутствующих товаров. 

	
	Длина   970 мм
	ВХК(Д) «ДАКОТА»         -1,0 
	27 386 грн

	
	Длина 1470 мм
	ВХК(Д) «ДАКОТА»         -1,5 
	35 259 грн
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ширина витрины   835 мм
	· исполнение: облицовка МДФ

	
	Длина   988 мм
	ВХК(Д) «ДАКОТА»         -1,0 

облицовка - МДФ
	29 898 грн

	
	Длина 1488 мм
	ВХК(Д) «ДАКОТА»         -1,5  

облицовка - МДФ
	37 916 грн
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Ширина витрины  810 мм
	Длина 990 мм
	ВХК(Д) «ДАКОТА А Куб Ф»- 1,0
	31 540 грн.

	
	Длина 1490 мм
	ВХК(Д) «ДАКОТА А Куб Ф»- 1,5
	38 785 грн.

	
	· исполнение: облицовка МДФ; фронтальное стекло –прямое

	
	Длина 990 мм
	ВХК(Д) «ДАКОТА А Куб Ф»- 1,0

Облицовка  - МДФ
	33 472 грн.

	
	Длина 1490 мм
	ВХК(Д) «ДАКОТА А Куб Ф»- 1,5

Облицовка  - МДФ
	40 379 грн.
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площадь выкладки
от 2000 до 3000 мм2   ширина витрины   860 мм
	· динамическое охлаждение, (+3…+8 ºС);
· фронтальное прямое стекло;
· все полки охлаждаемые;
· LED подсветка объема и всех полок;

· система открытия передней панели со стеклом;

· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;
· раздвижные двери с остеклением;
· демонстрационная часть из нержавеющей стали;
· верхняя полка для демонстрации сопутствующих товаров.
· облицовка МДФ

	
	Длина   1010 мм
	ВХК(Д) «ДАКОТА А Куб »  -1,0 
	35 452 грн

	
	Длина   1440 мм
	ВХК(Д) «ДАКОТА А Куб »  -1,5
	43 180 грн

	
	

	ВХК «КАРОЛИНА» 
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площадь выкладки
от 1462 до 2246 мм2   ширина витрины 1115 мм
	· статическое охлаждение, (+1…+10 ºС);
· фронтальное гнутое закалённое стекло;
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;
· демонстрационная часть из нержавеющей стали;
· верхняя полка для демонстрации сопутствующих товаров;
· два нижних уровня охлаждаемых полок;
· выдвижные поддоны;

· подсветка демонстрационной части.           

	
	Длина 1350 мм
	ВХК «КАРОЛИНА»      -1,4
	24 971 грн 

	
	Длина 1600 мм
	ВХК «КАРОЛИНА»      -1,6
	26 130 грн 

	
	Длина 1975 мм 
	ВХК «КАРОЛИНА»      -2,0 
	29 608 грн

	ВХК «ФЛОРИДА 0,9»
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площадь выкладки
от 1700 до 3000 мм2   ширина витрины 1016 мм 

	· статическое охлаждение, (+1…+10 ºС);
· фронтальное закаленное гнутое стекло;

· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;

· демонстрационная часть и полка продавца из нержавеющей стали;
· верхняя полка для демонстрации сопутствующих товаров;
· 4-ре уровня полок:

· 1й уровень - выдвижной поддон охлаждаемый;
· 2й уровень – полка охлаждаемая;
· 3й,4й уровни – полки неохлаждаемые;
· подсветка демонстрационной части.         

	
	Длина 1200 мм
	ВХК «ФЛОРИДА 0,9»          -1,2 
	26 130 грн

	
	Длина 1600 мм 
	ВХК «ФЛОРИДА 0,9»          -1,6 
	27 676 грн

	
	Длина 2020 мм
	ВХК «ФЛОРИДА 0,9»          -2,0
	30 719 грн 

	ВХК «ФЛОРИДА 1,1» NEW
[image: image18.png]



 площадь выкладки
от 1600 до 2400 мм2   ширина витрины 1120 мм

	· статическое охлаждение, (+1…+10 ºС);
· фронтальное закаленное гнутое стекло;

· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;

· демонстрационная часть и полка продавца из нержавеющей стали;
· верхняя полка для демонстрации сопутствующих товаров;
· 3 уровня полок:

· 1й уровень - выдвижной поддон охлаждаемый;
· 2й уровень – полка охлаждаемая;
· 3й уровень – полка неохлаждаемая;
· подсветка демонстрационной части.         

	
	Длина 1350 мм
	ВХК «ФЛОРИДА 1,1»          -1,4 
	26 130 грн

	
	Длина 1600 мм 
	ВХК «ФЛОРИДА 1,1»          -1,6 
	27 676 грн

	
	Длина 1975 мм
	ВХК «ФЛОРИДА 1,1»          -2,0
	30 719 грн 

	ВХК «НЕВАДА» 
[image: image19.png]


площадь выкладки 

от 1550 до 2325 мм2
ширина витрины 1215 мм
	· статическое охлаждение, (+1…+10 ºС);
· фронтальное гнутое закалённое стекло;
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;    

· демонстрационная часть из нержавеющей стали;
· верхняя полка для демонстрации сопутствующих товаров;

· два нижних уровня охлаждаемых полок;
· выдвижные поддоны;
· подсветка демонстрационной части.   

	
	Длина 1350 мм
	ВХК «НЕВАДА»            -1,4 
	26 517 грн

	
	Длина 1600 мм
	ВХК «НЕВАДА»            -1,6 
	28 835 грн

	
	Длина 1975 мм 
	ВХК «НЕВАДА»            -2,0 
	31 347 грн
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ВХК(Д) «СОНАТА»
площадь выкладки 

от 1538 до 2306 мм2
  ширина витрины 1200 мм
[image: image21.png]


ВХК(Д) «МИННЕСОТА» 
	· динамическое охлаждение, (+1…+10 ºС);
· фронтальное гнутое закалённое стекло;
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;    

· демонстрационная часть из нержавеющей стали;
· верхняя полка для демонстрации сопутствующих товаров;

· два нижних уровня охлаждаемых полок;
· выдвижные поддоны;
· подсветка демонстрационной части.   


	
	Длина 1370 мм
	  ВХК(Д) «СОНАТА»            -1,4
	27 869 грн

	
	
	  ВХК(Д) «МИННЕСОТА»  -1,4 
	

	
	Длина 1620 мм
	  ВХК(Д) «СОНАТА»            -1,6 
	30 381 грн

	
	
	  ВХК(Д) «МИННЕСОТА»  -1,6
	

	
	Длина 1995 мм 
	  ВХК(Д) «СОНАТА»            -2,0 
	32 796 грн

	
	
	  ВХК(Д) «МИННЕСОТА»   2,0 
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ВХК(Д) «ДЖОРДЖИЯ»
площадь выкладки 

от 1648 до 2344 мм2
ширина витрины 1250 мм
	· динамическое охлаждение, (+1…+10 ºС);
· фронтальное гнутое закалённое стекло, открывающееся снизу вверх с газлифтами;
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;
· демонстрационная часть из нержавеющей стали;
· верхняя полка для демонстрации сопутствующих товаров;
· два нижних уровня охлаждаемых полок; выдвижные поддоны;
· многофункциональный алюминиевый плафон;
· подсветка демонстрационной части.          

	
	Длина 1340 мм
	ВХК(Д) «ДЖОРДЖИЯ» -1,4 
	30 815 грн

	
	Длина 1590 мм
	ВХК(Д) «ДЖОРДЖИЯ» -1,6 
	34 486 грн

	
	Длина 1965 мм 
	ВХК(Д) «ДЖОРДЖИЯ» -2,0 
	38 592 грн


----------------------- В И Т Р И Н Ы   Н И З К О Т Е М П Е Р А Т У Р Н Ы Е -------------------
	ВХН «КАРОЛИНА»
глубина выкладки 720 мм ширина витрины 1115 мм


	· статическое охлаждение, (-13…-9 ºС);
· фронтальное закаленное гнутое стекло;
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической ТЭНовой оттайки испарителя;
· увеличенная линия загрузки; 
· столешница из нержавеющей стали;
· подсветка демонстрационной части.   

	
	Длина 1350 мм
	ВХН «КАРОЛИНА»   -1,4 
	27 241 грн

	
	Длина 1600 мм
	ВХН «КАРОЛИНА»   -1,6 
	29 753 грн

	
	Длина 1975 мм
	ВХН «КАРОЛИНА»   -2,0 
	32 700 грн

	ВХН «ФЛОРИДА 1,1»
глубина выкладки 720 мм ширина витрины 1120 мм


	· статическое охлаждение, (-13…-9 ºС);
· фронтальное закаленное гнутое стекло;
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической ТЭНовой оттайки испарителя;
· увеличенная линия загрузки;
· полка продавца из нержавеющей стали;
· подсветка демонстрационной части.            

	
	Длина 1350 мм
	ВХН «ФЛОРИДА 1,1»     -1,4
	28 014 грн

	
	Длина 1600 мм
	ВХН «ФЛОРИДА 1,1»     -1,6 
	30 767 грн

	
	Длина 1975 мм
	ВХН «ФЛОРИДА 1,1»     -2,0 
	33 858 грн

	ВХН «НЕВАДА»
глубина выкладки 800 мм ширина витрины 1215 мм


	· статическое охлаждение, (-13…-9 ºС);
· фронтальное закаленное гнутое стекло;
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической ТЭНовой оттайки испарителя;
·  увеличенная линия загрузки;
· полка продавца из нержавеющей стали;
· подсветка демонстрационной части.           

	
	Длина 1350 мм
	ВХН «НЕВАДА»        -1,4 
	28 642 грн

	
	Длина 1600 мм
	ВХН «НЕВАДА»        -1,6 
	          31 347 грн

	
	Длина 1975 мм
	ВХН «НЕВАДА»        -2,0 
	          34 438 грн

	ВХН «СОНАТА» 
ВХН «МИННЕСОТА»
глубина выкладки 800 мм ширина витрины 1200 мм


	· статическое охлаждение, (-13…-9 ºС);
· фронтальное закаленное гнутое стекло;
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической ТЭНовой оттайки испарителя;
· увеличенная линия загрузки;
· полка продавца из нержавеющей стали;
· подсветка демонстрационной части.           

	
	Длина 1370 мм
	  ВХН «СОНАТА»          -1,4 
	29 994 грн

	
	
	  ВХН «МИННЕСОТА»-1,4 
	

	
	Длина 1620 мм
	  ВХН «СОНАТА»          -1,6 
	32 796 грн

	
	
	  ВХН «МИННЕСОТА»-1,6 
	

	
	Длина 1995 мм 
	  ВХН «СОНАТА»          -2,0 
	35 790 грн

	
	
	  ВХН «МИННЕСОТА»-2,0 
	

	
	

	ВХН «ДЖОРДЖИЯ»
глубина выкладки 800 мм ширина витрины  1250 мм


	· статическое охлаждение, (-13…-9 ºС);
· фронтальное гнутое закаленное стекло, откидывающееся снизу вверх с газлифтами;
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической ТЭНовой оттайки испарителя;
· полка продавца из нержавеющей стали;
· многофункциональный алюминиевый плафон;
· подсветка демонстрационной части.            

	
	Длина 1340 мм
	ВХН «ДЖОРДЖИЯ» -1,4 
	31 830 грн

	
	Длина 1590 мм
	ВХН «ДЖОРДЖИЯ» -1,6 
	34 631 грн

	
	Длина 1965 мм
	ВХН «ДЖОРДЖИЯ» -2,0 
	38 012 грн


------В И Т Р И Н А   С Р Е Д Н Е Т Е М П Е Р А Т У Р Н А Я   О С Т Р О В Н А Я----
	ПВХС(Д) «ВИРДЖИНИЯ self»
[image: image23.png]


глубина выкладки 900 мм
ширина витрины 1210 мм 
	· динамическое  охлаждение, (0…+8 ºС);
· закалённое стекло;
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической оттайки испарителя;

· поворотные колёса;
· демонстрационная часть из нержавеющей стали;
· бампер из нержавеющей стали;
· низкое остекление.        



	
	Длина 1320 мм
	ПВХС(Д) «ВИРДЖИНИЯ self» - 1,4
	30 477 грн

	
	Длина 1945 мм
	ПВХС(Д) «ВИРДЖИНИЯ self» - 2,0
	37 336 грн


-------------------------------------- В И Т Р И Н А   «Р Ы Б А на Л Ь Д У» --------------------------------

	ПВХСн (Р) «ДЖОРДЖИЯ»
[image: image24.png]


глубина выкладки  800 мм ширина витрины  1200 мм
	· для демонстрации и продажи морепродуктов  на льду;
· температурный режим (-1…+3 ºС);
· фронтальное закалённое стекло с низким остеклением; 
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической ТЭНовой оттайки испарителя;
· демонстрационная часть и полка продавца из нержавеющей стали;
· отсутствие охлаждаемого бокса


	
	Длина 1340 мм
	ПВХСн(Р) « ДЖОРДЖИЯ» - 1,4
	27 000 грн

	
	Длина 1590 мм
	ПВХСн(Р) « ДЖОРДЖИЯ» - 1,6
	28 883 грн

	
	Длина 1965 мм
	ПВХСн(Р) « ДЖОРДЖИЯ» - 2,0
	35 211 грн
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ПВХСн (Р) «МИССУРИ А»
статическое охлаждение
глубина выкладки 800 мм

 ширина витрины 1210 мм
	· для демонстрации и продажи морепродуктов  на льду;
· температурный режим (-1…+3 ºС);
· фронтальное закалённое стекло с низким остеклением; 
· электронный пульт управления со встроенной функцией автоматической ТЭНовой оттайки испарителя;

· демонстрационная часть и полка продавца из нержавеющей стали;
· отсутствие охлаждаемого бокса

	
	Длина 1300 мм 
	ПВХСн (Р)  «МИССУРИ А»          -1,3
	28 256 грн

	
	Длина 1500 мм
	ПВХСн (Р)  «МИССУРИ А»          -1,5
	39 994 грн

	
	Длина 1900 мм
	ПВХСн (Р)  «МИССУРИ А»          -1,9
	34 824 грн

	
	Длина 2500 мм
	ПВХСн (Р)  «МИССУРИ А»          -2,5
	42 940 грн


------------------------------ В И Т Р И Н А  для  МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО ---------------------
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ВХН (Д) «ТЕННЕССИ»
глубина выкладки  530 мм ширина витрины  1150 мм


	· динамическое охлаждение, (-18…-15 ºС);
· фронтальное гнутое закаленное стекло;
· интеллектуальное управление температурным режимом и режимом оттайки (горячим газом);
· обогреваемая полка продавца из нержавеющей стали;
· многофункциональный аллюминиевый плафон;
· подсветка демонстрационной части.


	
	Длина 1270 мм
	ВХН(Д) «ТЕННЕССИ» - 1,3
	

	
	Длина 1570 мм
	ВХН (Д) «ТЕННЕССИ» -1,6
	

	
	Длина 1870 мм
	ВХН (Д) «ТЕННЕССИ» -1,9
	

	
	Длина 2250 мм
	ВХН (Д) «ТЕННЕССИ» -2,4 
	

	
	Гастроёмкости  «1/ 4»  гл. 200мм – 16 шт
	  


----------------------------- Б О Н Е Т А   Н И З К О Т Е М П Е Р А Т У Р Н А Я-------------------
	БХН «АЛЯСКА А»
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ширина бонеты  1050 мм
	· динамическое охлаждение (-22…-18ºС);
· обзорный стеклопакет по периметру бонеты;
· электронный блок управления со встроенной функцией автоматической ТЭНовой оттайки испарителя;
· сетчатые поддоны;

· теплоизоляционные крышки.



	
	Длина 1395 мм
	БХН – «АЛЯСКА А» - 1,4 
	45 354 грн

	
	Длина 1995 мм
	БХН – «АЛЯСКА А» - 2,0 
	52 647 грн

	
	Суперструктура двухуровневая к БХН «Аляска» - 1,4
	  7 535 грн

	
	Суперструктура двухуровневая к БХН «Аляска» - 2,0
	  9 757 грн


---------------------------------------- В И Т Р И Н А    Т Е П Л О В А Я -------------------------------------

	ПВТМ «ДЖОРДЖИЯ»
глубина выкладки  800 мм ширина витрины  1200 мм
	· температурный режим (+30…+90 ºС);
· фронтальное закалённое стекло с низким остеклением;
· для приготовления и реализации горячей кулинарии;
· защитный бампер для предохранения витрины со стороны покупателя;
· демонстрационная часть и полка продавца из нержавеющей стали.


	
	Длина 1330мм
	ПВТМ «ДЖОРДЖИЯ»- 1,3
	    24 971 грн

	
	Гастроёмкости  GN«1/ 1»  гл. 200мм – 4 шт.


----------------------- П Р И Л А В О К   К А С С О В Ы Й  к  В И Т Р И Н А М------------------
	П-К-«КАРОЛИНА»-1, 0
	Длина 1000мм
	7 909
	П-К-«СОНАТА»-1,0
	Длина 1000мм
	7 921

	П-К-«ФЛОРИДА 1,1»-1,0
	Длина 1000мм
	7 909
	П-К-«МИННЕСОТА»-1,0
	Длина 1000мм
	7 921

	П-К-«НЕВАДА»-1,0
	Длина 1000мм
	7 909
	П-К-«ДЖОРДЖИЯ»-1,0
	Длина 1000мм
	8 211


   В оборудовании установлены холодильные агрегаты производства  «Danfoss» (Дания) или L’unite Hermetique , автоматическая оттайка испарителя с прибором управления (контроллером) «Danfoss» (Дания), ELIWELL(Италия) или CAREL (Италия)
Гарантия 3 ГОДА* с момента  продажи
Дополнительная комплектация**:
	НАИМЕНОВАНИЕ
	Цена
	Ед.изм.

	- специальная лампа для подсветки мяса
	371
	1шт

	- LED подсветка объема в витринах                                                                            1,3-1,6-1,8/2,0-2,5
	444/743
	1шт

	- LED розовая подсветка объема в витринах                                                             1,3-1,6-1,8/2,0-2,5
	667/1033
	1 шт

	- герметичная перегородка между модулями к витринам 

«Флорида», «Невада», «Соната», «Миннесота», «Джорджия»:

	- герметичная «глухая»
	860
	1шт

	- герметичная зеркальная с 1й стороны
	1072
	1шт

	- герметичная зеркальная с 2х сторон
	1256
	1шт

	- герметичная перегородка стеклопакет между модулями к витрине «Миссури»:
	
	

	-герметичная прозрачная
	860
	1шт

	- герметичная зеркальная с 2х сторон
	1256
	1шт

	- подсветка  основания витрин  «Каролина», «Соната», «Миннесота»,  «Джорджия»
	474
	1шт

	- бокс из нержавеющей стали в витринам: «Невада», «Соната», «Миннесота», «Джорджия», «Миссури»                                                                                                                               1,3-1,6/2,0-2,5
	975/1555
	1шт

	- стеклянная полка к витринам ПВХС: «Ария», «Каролина», «Флорида», Невада» (кроме длины 2,5м)
	377
	1шт

	- стеклянная перегородка для ПВХС/ПВСХ(Д)
	377
	1шт

	- тумба «Элегант» в нерж. стали к витрине «Джорджия»                                 1,3-1,6/2,0- 2,5
	1 150/ 2 309
	1шт

	- ступенчатая выкладка к витринам ПВХС(Д):«Невада», «Соната», «Миннесота»,«Джорджия», «Миссури»                                                                        1,3/1,6/2,0
	1633/1865/2222
	1шт

	-подъёмный механизм для фронтального стекла для витрин «Миссури»     
	По запросу
	комплект

	-наклейка на переднюю панель к ВХК(Д) «Дакота» (наклейка «цветы»)
	357
	1шт

	- делитель объёма в БХН «Аляска» 
	164
	1шт

	- ограничитель фронтальный к полке на суперстуктуре к БХН «Аляска»           1,4м / 2,0м                                           
	348 / 474
	комплект

	- подсветка полок на суперструктуре к БХН  «Аляска»                                             1,4м / 2,0м
	1352 /1739
	комплект

	Исполнение облицовок в цвете:
	

	- стандартные: (красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, коричневый)
	

	для витрин, кроме «Монтана», «Небраска» 
	193
	1шт

	для витрин «Монтана», «Небраска»
	377
	1шт

	- для БХН «Аляска»
	377
	1шт

	- другие, отличные от стандартных
	от 377
	1шт

	-облицовка МДФ для витрин «Миссури»                                      1200/1400/1800/2400
	2309/2695/3478/4250
	1шт

	- боковая панель облицовка МДФ для витрин «Миссури»
	1352
	1шт


Возможно изготовление по индивидуальным заказам. 

Для оптовых покупателей предусмотрена ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
*при  заключении (наличии) договора на обслуживание

**стоимость дополнительной комплектации указана при условии размещении заказа в комплекте с оборудованием. Скидка на дополнительную комплектацию не распространяется.
PAGE  
Страница 10 из 10

